## Catalogo Monterrey
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
CATALOGO DE CONCEPTOS EDIFICIO UNIDAD MONTERREY
2011-03-09
Partida | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cant. | P. Unitario | Importe
1 | PRELIMINARES
1.01 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO P/DESPLANTE DE CIMENTACION, MEDIDO A PAÑOS DE PARAMENTOS EXTERIORES DE FIRMES. INCLUYE: DESPALME DEL TERRENO NATURAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30CM, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2500
1.02 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00m A 3.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y PAREDES. | M3 | 423.12
1.03 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE BANCO APROBADO POR LABORATORIO, PARA FORMADO DE PLATAFORMAS SOBRE LAS QUE SE DESPLANTARA EL EDIFICIO, TERRACERIAS, VIALIDADES, ETC, COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 1050
1.04 | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, CONSTA EN RETIROS DE VIAJE EN CAMIÓN DE 7M3, FUERA DE LA OBRA SITIO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. | M3 | 210
|  |  |  | Sub-total de preliminares $ | 0
2 | OBRA CIVIL
2.01 | Excavación con equipo manual de 0.00 a 1.20 m. de profundidad en material tipo “B”,; Incluye: afine de fondo, taludes y mano de obra. | M3 | 18
2.02 | Relleno y compactación con material producto de las excavaciones en área de cimentación. Incluye: regado con agua, compactado manual o con bailarina. | M3 | 183.06
2.03 | Zapata corrida de central (Z-1) de 0.90 m de ancho y peralte promedio de 0.20 m, a base de concreto premezclado bombeable f'c=250 kg/cm2 armada con varillas del #3 @ 20 cm en en el sentido longitudinal con bastones de varilla del #3 @ 20 cm y contratrabe (CT-1) de 0.20x0.50 m, armada con 6 varillas del #6, 2 varillas del #3 y estribos de varilla del #3 @ 15 cm. Incluye: suministro de material, plantilla de concreto de 5 cm de espesor, acero de refuerzo, cimbrado, vibrado, colado y descimbrado. | ML | 131.77
2.04 | Zapata corrida de central (Z-2) de 0.80 m de ancho y peralte promedio de 0.20 m, a base de concreto premezclado bombeable f'c=250 kg/cm2, armada con varillas del #3 @ 20 cm en en el sentido longitudinal con bastones de varilla del #3 @ 20 cm y contratrabe (CT-2) de 0.20x0.50 m, armada con 8 varillas del #4, 2 varilla del #3 y estribos de varilla del #3 @ 20 cm. Incluye: suministro de material, plantilla de concreto de 5 cm de espesor, acero de refuerzo, cimbrado, vibrado, colado y descimbrado. | ML | 104.57
2.05 | Columna de concreto (C-1) de 40 x 40 cm, reforzado con 14 varilla longitudinal #6 y 3 estribos de varilla #3 a cada 10/20( segun indica proyecto), concreto premezclado bombeable f’c=250 kg/cm2. Incluye: Suministro de materiales, armado, cimbrado, vibrado, vaciado y tendido de concreto con herramienta manual, considerando desperdicios y descimbrado. No se considera: Excavación y relleno. | ML | 24
2.06 | Columna de concreto (C-2) de 40 x 40 cm, reforzado con 8 varillas longitudinal #6 y 2 estribos de varilla #3 @ 10/20 cm, ( segun indica proyecto la distribuccion ), concreto premezclado bombeable f’c=250 kg/cm2. Incluye: Suministro de materiales, armado, cimbrado, vibrado, vaciado y tendido de concreto con herramienta manual, considerando desperdicios y descimbrado. No se considera: Excavación y relleno. | ML | 28.6
2.07 | Columna de concreto (C-3) de 40 x 40 cm, reforzado con 8 del #4 y 2 estribos de varilla #3 @ 10/20 ( segun indica proyecto distribuccion), con concreto premezclado bombeable f’c=250 kg/cm2. Incluye:Suministro de materiales, armado, cimbrado, vibrado, vaciado y tendido de concreto con herramienta manual, considerando desperdicios y descimbrado. | ML | 42.4
2.08 | Columna de concreto (C-4) de 30 x 30 cm, reforzado con 8 #4 y estribos de varilla #3 @ 10/20(*) cm con concreto f’c=200 kg/cm2. Incluye:Suministro de materiales, armado, cimbrado, elaboración, vaciado y tendido de concreto con herramienta manual, considerando desperdicios y descimbrado. | ML | 36.8
2.09 | Construcción de castillo (K-1), con sección de 15x20 cm de concreto hecho en obra f’c=200 kg/cm2 reforzado con 4vs #3 y estribos #2@20 cm, con cimbra común. incluye: suministro de materiales, habilitado, cimbra, colado y decimbrado. | ML | 318.5
2.1 | Castillo (K-2) de concreto hecho en obra f’c = 210 kg/cm2 de 0.15 x 0.40m, acabado común, con 10 varillas del # 4 y 2 estribos de varilla del # 3 @ 20 cm según planos estructurales. incluye: Suministro de materiales, habilitado, cimbra, colado y decimbrado. | ML | 41
2.11 | Trabe (T-1) de 30.0 x 60.0 cm, a base de concreto reforzado, armada con 10 varillas del #6, 2 varillas del #3 y estribos de varilla del #3 @ 20 cm. Incluye: Suministro de materiales, acero de refuerzo según planos estructurales, cimbrado, vaciado y vibrado de concreto premezclado f’c = 210 kg/cm2 y descimbrado. | ML | 2.2
2.12 | Trabe (T-2) de 30.0 x 60.0 cm, a base de concreto reforzado, armada con 10 varillas del #4, 2 varillas del #3 y estribos de varilla del #3 @ 20 cm. Incluye: Suministro de materiales, acero de refuerzo según planos estructurales, cimbrado, vaciado y vibrado de concreto f’c = 210 kg/cm2 y descimbrado. | ML | 58.3
2.13 | Trabe (T-3) de 25.0 x 60.0 cm, a base de concreto reforzado, armada con 10 varillas del #4, 2 varillas del #3 y estribos de varilla del #3 @ 20 cm. Incluye: Suministro de materiales, acero de refuerzo según planos estructurales, cimbrado, vaciado y vibrado de concreto premezclado f’c = 210 kg/cm2 y descimbrado. | ML | 32.55
2.14 | Trabe (T-4) de 25.0 x 60.0 cm, a base de concreto reforzado, armada con 6 varillas del #4, 2 varillas del #3 y estribos de varilla del #3 @ 20 cm. Incluye: Suministro de materiales, acero de refuerzo según planos estructurales, cimbrado, vaciado y vibrado de concreto premezclado f’c = 210 kg/cm2 y descimbrado. | ML | 27.5
2.15 | Trabe (T-5) de 25.0 x 50.0 cm, a base de concreto reforzado, armada con 6 varillas del #4, 2 varillas del #3 y estribos de varilla del #3 @ 20 cm. Incluye: Suministro de materiales, acero de refuerzo según planos estructurales, cimbrado, vaciado y vibrado de concreto premezclado f’c = 210 kg/cm2 y descimbrado. | ML | 52.25
2.16 | Trabe (T-6) de 12 x 40 cm, a base de concreto reforzado, armada con 4 varillas del #4 y estribos de varilla del #3 @ 20 cm según planos estructurales. Incluye: Suministro de materiales, acero de refuerzo según planos estructurales, cimbrado, vaciado y vibrado de concreto f’c = 200 kg/cm2 y descimbrado. | ML | 2.7
2.17 | Losa maciza de concreto reforzado de 10 cm de espesor, a base de concreto f’c=200 kg/cm2, armada con varillas del #3 @ 20 cm en ambos sentidos y bastones con varilla del #3 @ 20 cm. Incluye: Suministro de materiales, cimbrado, descimbrado, silleta, anclajes necesarios, habilitado y armado del acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto. | M2 | 468.5
2.18 | aplanados en muros exteriores con mortero cemento-arena proporción 1:4 de 2 cm de espesor promedio. Incluye: Suministro de materiales, fabricación, colocación, herramienta y desperdicio. | M2 | 641
2.19 | Entortado en losa con mortero cemento-arena proporción 1:4 de 3.5 cm de espesor promedio acabado a cepillo. Incluye: Mano de obra y todo lo que se requiera para su correcta colocación. | M2 | 469.9
2.2 | Chaflan de concreto f'c= 100 kg/cm2, de 15x15 cm, en azotea. Incluye materiales herramienta, acarreos y mano de obra. | ML | 162.5
2.21 | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA A BASE SISTEMA MORTAR PLAST TIPO AMERICANO DE UNA CAPA DE IMPERQUIM SL, DE IMPERQUIMIA, COMO SELLADOR Y UNA CAPA DE UNIPLAS S.B.S 4.5 MM. APLICADO CON CALOR. INCLUYE COLOCACION DE SELLOS DE LAMINA GALV. CAL. 26 SEGUN SE INDICA EN PROYECTO. | M2 | 469.6
2.22 | Firme de Concreto Armado según especificación arquitectónica, concreto premezclado f`c=200 Kg/cm2, malla electrosoldada 6-6/10-10, Incluye: Mano de obra, cimbra, descimbra, vibrado, colado y todo lo que se requiera para su correcta colocación. | M2 | 468.5
2.23 | MURO A BASE DE BLOCK COMUN DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 cms. CON RESISTENCIA MINIMA DE 70 KG/CM² TIPO 1-A SEGÚN N.O.M. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN EN PLANTA BAJA, 1ER. NIVEL, CON REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL A BASE DE VARIILA DEL No. 3 @ 0.60 CM, COLADO DE CELDAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F" C= 180 KG/CM2; INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1390.7
2.24 | Suminisro e instalacion de cerramientos de 15 x 20 cms. armados con 4 vrs. 3/8" y anillos de 1/4" @ 20 cms. herramienta, material y mano de obra | ML | 377.75
2.25 | Construcción de losa y firme de concreto de 10 cms de espesor para cisterna f`c= 250 kg/cm2, incluye: armado con acero de acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2 No 3 @ 20 cms, incluye. Cimbra, acero, concreto, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 15
2.26 | Construcción de muro block de concreto de 20 cms de espesor para cisterna, incluye: acero No.3 @ 20 cms, vertical y horizontal @ 3 hiladas, incluye. Cimbra, acero, concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 48
2.27 | suministro e instalacion de tapa metalica para cisterna de 0.80 x 0.80, a base de placa antiderrapante de 1/4" , con marco y refuerzos a base de angulo de 1 1/4" x 1/4", incluye: 2 jaladeras a base de redondo liso de 1/2", pintado con anticorrosivo econo primer de sherwin williams linea e61 color gris y esmalte alquidalico de acabado brillante mca. sherwin williams linea evolucion b04 color blanco, material, soldadura, herramienta, mano de obra, desperdicios, acarreos, elevaciones, retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza del área de trabajo. y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. | PZA. | 1
2.28 | suministro e instalacion de peldaños a base de varilla redondo liso de 1/2" en forma de "u" de 0.30 x 0.15 cm. con anclas para embeberse en el muro de concreto, incluye: pintado con anticorrosivo econo primer de sherwin williams linea e61 color gris y esmalte alquidalico de acabado brillante mca. sherwin williams linea evolucion b04 color blanco, material, soldadura, herramienta, mano de obra, desperdicios, acarreos, elevaciones, retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza del área de trabajo. y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. | PZA. | 5
Total de obra civil $
3 | ACABADOS
3.01 | Suministro e instalacion de azulejo en muros de baño de 40 x 40 cms. colocado a hueso incluye herramienta materiales y mano de obra | M2. | 88.65
3.02 | Suministro y aplicación de yeso sobre muros interiores y en lecho inferior de losa de entrepiso, incluye herramienta materiales y mano de obra | M2. | 2760.5
3.03 | Suministro y aplicación de aplanado a base de mortero cemento arena 1:4, sobre muros exteriores incluye herramientas materiales y mano de obra | M2. | 850
3.04 | Suministro e instalacion de pintura vinilica a dos manos marca. berelinte color claro en el interior y exterior de muros y cielos herramienta, materiales y mano de obra. | M2. | 3816.5
3.05 | Suministro e instalacion de barra de marmol de 235 x 61 cmspara recibir ovalines de baño, incluye estructura metalica para soporte según muestra aprobada. | PZA | 2
|  |  |  | Sub-total de acabados $ | 0
Partida | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cant. | P. Unitario | Importe
4 MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS
4.01 | Suministro e instalacon de sanitario con asiento mca. lamosa mod. one pice palermo incluye herrajes de instalacion herramienta, materiales y mano de obra. | PZA | 5
4.02 | Suministro e instalacion de mingitorio mca. orion mod. ceres con trampa integrada incluye herrajes de instalacion y herramienta | PZA | 2
4.03 | Suministro e instalacion de llave fluxometro para mingitorio mca. helvex mod. 185-19 según muestra mod. argos tv. 396 cromo mca. helvex incluye herrajes de instalacion herramienta, materiales y mano de obra. | PZA | 2
4.04 | Suministro e instalacion de lavabo ceramico mca. lamosa mod. ovalin fiesta incluye herrajes de instalacion herramienta materiales y mano de obra | PZA | 4
4.05 | Suministro e instalacion de llave mezcladora electronica para lavabo de sensor según muestra mod. argos tv. 396 cromo mca. helvex incluye herrajes de instalacion herramienta, materiales y mano de obra. | PZA | 4
4.06 | Suministro e instalacion de regadera para baño tipo monomando con cebolleta modelo: según muestra herramienta, materiales y mano de obra. | LOTE | 1
4.07 | Suministro e instalacion de espejo de 235 x 110 cms según muestra aprobada con marco según muestra sobre lavabo herramienta, materiales y manod de obra. | PZA | 2
4.08 | Suministro e instalacion de coladeras de piso mca. helvex mod. 5424 cromo incluye herrajes de instalacion herramienta materiales y mano de obra | PZA | 4
4.09 | suministro y colocacion de mamparas de plastico laminado mca. sanilock en servicios sanitarios c/paneles laterales, pilastra central y terminal, puertas de 0.61 m. de ancho con una altura de n.p.t. a n.s.m. de 1.72 m., incl. zoclo de acero inoxidable, mecanismos de fijacion, accesorios, birlos cromados, expansores, nivelacion, plomeo y limpieza. trab. term. | M2 | 27.91
|  |  |  | Sub-total de muebles de baño y accesorios $ | 0
5 ALUMINIO Y CARPINTERIA
5.01 | Puerta doble de vidrio de 9 mm. templado tintex, en area de entrada principal en dos hojas claro de 186 x 247 con herrajes, amortiguador, pata de chiva, barra de empuje, material y mano de obra. ( ver plano A22 ) | PZA | 1
5.02 | Fijos laterales de entrada principal en vidrio de 9 mm, tintex con perfiles de aluminio cuprum de 3" linea panorama, material y mano de obra. ( ver plano A21 ) | m2 | 17.53
5.03 | Ventana fijo de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 60 x 247 material y mano de obra. ( v07 ver plano A21 ) | PZA | 9
5.04 | Ventana fijo de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 182 x 247 material y mano de obra. ( V03, ver plano A21 ) | PZA | 2
5.05 | Ventana fijo de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 232 x 247 material y mano de obra. ( V06 ver plano A21 ) | PZA | 2
5.06 | Ventana fijo de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 150 x 134 material y mano de obra. ( V05 ver plano A21 ) | PZA | 3
5.07 | Ventana fijo de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 186 x 247 material y mano de obra. ( V02 ver plano A21 ) | PZA | 1
5.08 | Ventana fijo de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 178 x 247 material y mano de obra. ( V04 ver plano A21 ) | PZA | 2
5.09 | Ventana fijo de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 192 x 2.47m material y mano de obra. ( V10 ver plano A21 ) | PZA | 1
5.12 | Ventana V09 proyeccion de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 60 x 60 material y mano de obra. ( ver plano A21 ) | PZA | 16
5.13 | Ventana v13, fijo de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 832 x 247 en 7 fijos material y mano de obra. ( ver plano A21 ) | PZA | 1
5.14 | Ventana v14, fijo de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 149x 226 material y mano de obra. ( ver plano A21 ) | PZA | 1
5.15 | Ventana v15 fijo de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 50 x 200 material y mano de obra. ( ver plano A21 ) | PZA | 1
5.16 | Puertas de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 186 x 2.20 material y mano de obra. | PZA | 1
5.17 | Puertas de aluminio de 3" y vidrio tintex de 6 mm. según diseño en medidas de claro 186 x 226 material y mano de obra. | PZA | 2
5.18 | PUERTA P-04 DE 1.00 MTS X 2.20 MTS A BASE DE BASTIDOR DE PINO,TRIPLAY DE CAOBA 1/4", EN LABORATORIOS Y SANITARIOS. INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO 2"X6", CHAMBRANAS, CHAPA KWITSET, DOOR STOP, ENTINTADO, BARNIZADO SEGUN INDIQUE SUPERVISION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS. | PZA | 13
5.19 | PUERTA P-05 DE 0.90 MTS X 2.20 MTS A BASE DE BASTIDOR DE PINO,TRIPLAY DE CAOBA 1/4", EN LABORATORIOS Y SANITARIOS. INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO 2"X6", CHAMBRANAS, CHAPA KWITSET, DOOR STOP, ENTINTADO, BARNIZADO SEGUN INDIQUE SUPERVISION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS. | PZA | 8
0
Sub-total de Aluminio y Carpinteria $
6 INSTALACION HIDROSANITARIA
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" ASTM B88 PARED RIGIDA CON EXTREMOS SOLDABLES DE 2" DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 50
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS, SINKS, REGADERAS Y TARJAS A BASE DE TUBO DE COBE TIPO "M", INCLUYE: TODOS LOS ACCESORIOS, TEES, CODOS, SOLDADURA, REDUCCIONES, AISLAMIENTO, ETC. CONSIDERAR DESDE EL MUEBLE HASTA LA TUBERIA DE ALIMENTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, DE ACUERDO A PLANOS. | SAL | 11
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADORA MCA. SLOAN OPTIMA MOD. EBF-85-4 PARA LAVABO OPERADA CON SENSOR DE BATERIAS, 05GPM(1.9LPM) O SIMILAR, A PRUEBA DE VANDALISMO, SOLO PARA AGUA FRIA. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADORA PARA SINKS EN LABORATORIOS MCA. AMERICAN STANDAR MOD.400 5MXF FAIRBURG CON GRIFO DESPLEGABLE CON UN SOLO MANERAL CROMADA O SIMILAR, CONEXION DE ½" DIAM. SOLO PARA AGUA FRIA. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK MCA. NIBCO MOD. F-918-B-0, CUERPO DE HIERRO BRIDADADA CLASE 125 EN 3" DIAMETRO O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA. | 2
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS PARA VALVULAS FABRICADAS CON CONCRETO POLIMERIZADO CON TAPA MCA. CHRISTY DE 40-½"x28-¼" CAT. No. B40, TAPA DE CONCRETO CAT. No. B40D. O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE HOMBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | PZA. | 5
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE JARDIN EN 3/4 MCA . NIBCO MOD. 63-CL CON SALIDA PARA MANGUERA DE 3/4 O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE HOMBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | PZA. | 4
6.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA DRENAJE EN ABS CED 40 DWV ASTM D3965 CON EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR DE 6" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES PARA CEMENTAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 60
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA DRENAJE EN ABS CED 40 DWV ASTM D3965 CON EXTREMOS LISOS PARA CEMENTER DE 4" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES PARA CEMENTAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 80
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA DRENAJE EN ABS CED 40 DWV ASTM D3965 CON EXTREMOS LISOS PARA CEMENTER DE 2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES PARA CEMENTAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 35
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE PISO 3"FD-1 PARA EL AREA DE BAÑOS MCA. WATTS MOD. FD-103-NH-A6-5 CUERPO DE FIERRO FUNDIDO CON PROTECCION ANTICORROSIVA, CABEZA CON REJILLA EN BRONCE NIKELADO AJUSTABLE A PISO TERMINADO, PUERTO DE INYECCION DE AGUA EN 1/2", CON DESCARGA EN 3" DIAM. CONEXION TIPO NO-HUB. INSTALE CON TRAMPA TIPO "P" EN ABS DWV. O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 3
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA MCA. FLORESTONE MOD. 20FM DE 20"x24"x34-7/8", 20 GALONES DE CAPACIDAD,O SIMILAR INCLUYE LlAVE TIPO NARIZ DE BRONCE ROASCADA EN 1/2" DIAM. CON CONEXION PARA MANGUERA DE 3/4" DIAM., MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA INODORO, Y MINGITORIOS. INCLUYE: YEES, CODOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, HASTA LINES DE DESCARGA PRINCIPAL, DE ACUERDO A PLANOS. | SALIDA | 7
6.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA LAVABOS, SINKS Y TARJAS. INCLUYE: YEES, CODOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, HASTA LINES DE DESCARGA PRINCIPAL, DE ACUERDO A PLANOS. | SALIDA | 8
6.15 | Coladera de azotea con rejilla de cupula mod. f-35-4 mca. fosa o equivalente | PZA | 10
6.16 | Sistema hidroneumatico duplex mod. prisma 35n-4 incluye dos bombas marca espa multietapas modelo prisma 35-4 con motor electrico 3hp 3f(230, un tanque precargado marca altamira con capacidad de 119 gal entrada de 11/4" conexión npt, interruptores de presion, manomentro, switch fr nivel, cabezal de descarga bridado que incluye valvulas de cierre rapido y valvulas chek tablero de control alternador-simultaneo marca racom microelectronic para sistema hidroneumatico duplex con motores de 3hp 3/230v el sistema suministra 180 lts/min por bomba a carga de 40 psi | pza | 1
6.17 | Instalacion de sistema hidroneumatico duplexbasic consiste en la interconexion electrica no mas de 5 mts de distancia, interconexion hidraulica de descarga bombas con tuberia de 2", interconexion de succion con tuberia de cobre de 11/2", pichanchas, valavulas de paso, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalacion | pza | 1
6.18 | Calentador electrico mca hesa - mod. 203.240 cons. 13.5 kw 3 f 220v 60 hz | PZA | 1
6.19 | Tanque rotoplas de 5000 lts para cisterna | PZA | 2
6.2 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 60X60X120CM A BASE DE LADRILLO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:5 ACABADO PULIDO. INCLUYE MEDIA CAÑA, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO. | PZA | 8
Sub-total de instalacion hidrosanitaria y gas $
7 SUBESTACION DEL EDIFICIO Y SALIDAS ELECTRICAS
7.01 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA
7.01 | Suministro y colocación de tubería delgada de 21 mm (3/4) marca omega, con soportería de fijación en espacios no mayores a 1.5m. Incluye: tubería, anclajes, tuerca, rondana, unicanal o soporte tipo pera, abrazadera, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 242
7.02 | Suministro y colocación de cople. Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 81
7.03 | Suministro y colocación de conector tipo A conduit gpd de 21 mm (3/4) Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 146
7.04 | Suministro y colocación de monitor troque. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 146
7.05 | Suministro y colocación de registro cuadrado 12x12cm (1") con tapa ciega. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 6
7.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA 10X10 CM (3/4)" CON TAPA CIEGA INC. MATAERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 73
7.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THHW- LS 12 AWG. MCA CONDUMEX INCLUYE LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES, GUIAS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 726
7.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE TIPO ARMOFLEX,MICA. VIAKON INCLUYE LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES,GUIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 60
7.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO USO RUDO (1/2)" INC. MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 80
7.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PLASTICO CON RESORTE SCOTCHLOCK MCA 3 MM AZUL GRIS INC. MATERIAL . MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 220
7.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATATERMINAL PONCABLE CONDUCTORES CALIBRE No. 12 AWG INC.. MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG | 80
TOTAL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
7.2 | ALUMBRADO GENERAL
7.21 | suministro y colocacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 21mm (3/4"), mca. omega, con soportería de fijación en espacios no mayores de 1.5m. Inc: tubería, anclajes, varilla roscada, tuerca, rondana, | M | 360
7.22 | suministro y colocacion de sobretapa realzada de 10x10cm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 108
7.23 | suministro y colocacion de cople para tubo conduit gpd de 21mm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 120
7.24 | suministro y colocacion de conector tipo americano para tubo conduit gpd de 21mm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 216
7.25 | suministro y colocacion de monitor troquelado de 21mm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 216
7.26 | suministro y colocacion de registro cuadrado galvanizado de 12x12cm (1") con tapa ciega. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 5
7.27 | suministro y colocacion de cable de cobre con aislamiento thhw-ls calibre no. 12 awg, mca condumex. Inc: lubricante liquido para el tendido de cables, guias, material, mano de obra, herramienta y todo lo | m | 1708
7.28 | suministro y colocacion de cable armado tipo mc de 3x14 awg armoflex, mca. viakon. Inc: lubricante liquido para el tendido de cables, guias, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta | m | 98
7.29 | suministro y colocacion de conector tipo uso rudo de 16mm (1/2"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 196
7.3 | suministro y colocacion de conector electrico tipo capuchon plastico con resorte scotchlock, mca 3m, azul/gris. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 392
7.31 | suministro y colocacion de zapata terminal ponchable para conductores cal. no. 12 y 10 awg. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 120
7.32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC S/P D E 25 MM DIAM. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | pza | 77
7.33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC S/P DE 3 2 MM. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | pza | 75
| TOTAL ALUMBRADO GENERAL |  |  |  | 0
7.4 | LUMINARIAS
7.41 | luminaria para empotrar marca beghelli modelo aries(m6608 aries (m6608) de60 x 60 cm. Operación a mvolt 120/277 catalogo es- 35-623/236/cx inc. Luminarias anclajes, varrilla roscada | pza | 29
7.42 | suministro y colocacion de luminaria fluorescente lineal de marca galux , modelo talo de 20 cm. De diametro con reflector troquelado de aluminio y arillode acero lampara plc 2 x 26w ,operación a mvolt 120/277 | pza | 26
7.43 | suministro y colocacion de luminaria fluorescente tipo u de para empotrar marca lithonia mod. 2pm3n paramax de 61 x 122 cm. balastro electronico con louver parabolico de 32 celdas anodizado | pza | 16
7.44 | suministro y colocacion de luminaria fluorescente lineal de luminaria para empotrar marca lithonia modelo gt8 de 30 x 122 cm con marco abatible, operación mvolt 120/277 volts. Cat. Gt8 232 a12 mvolts geb 1 | pza | 6
7.45 | suministro y colocacion de luminaria fluorescente compacta de luminaria para empotrar marca galux 20 cm. De diametro,montaje en plafon modular , encendido electronico,modelo gx9 fd 2/32plc. Inc. Luminarias ,anclajes | pza | 6
7.46 | suministro y colocacion de luminaria fluorescente lineal de marca galux, modelo cercle de 8.4 cm de diametro, iluminacion de acento, anillo dirigible de 20 grados, base gu10 130v, modelo gx2 hs 50mr16 inc. Luminarias, | pza | 12
7.47 | suministro y colocacion de conector electrico tipo capuchon plastico con resorte scotchlock, mca 3m, rojo/amarillo. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 350
7.48 | suministro y colocacion de zapata terminal ponchable para conductores cal. no. 12 y 10 awg. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 175
TOTAL LUMINARIAS
7.5 | TOMACORRIENTE NORMAL
7.51 | suministro y colocacion de registro cuadrado galvanizado de 10x10cm (3/4") con tapa ciega. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 149
7.52 | suministro y colocacion de sobretapa realzada de 10x10cm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 149
7.53 | suministro y colocacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 21mm (3/4"), mca. omega, con soportería de fijación en espacios no mayores de 1.5m. Inc: tubería, anclajes, varilla roscada, tuerca, rondana, | m | 311
7.54 | suministro y colocacion de cople para tubo conduit gpd de 21mm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 137
7.55 | suministro y colocacion de conector tipo americano para tubo conduit gpd de 21mm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 367
7.56 | suministro y colocacion de cable de cobre con aislamiento thhw-ls calibre no. 10 awg, mca condumex. Inc: lubricante liquido para el tendido de cables, guias, material, mano de obra, herramienta y todo lo | m | 1357
7.57 | suministro y colocacion de conector electrico tipo capuchon plastico con resorte scotchlock, mca 3m, azul/gris. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 450
7.58 | suministro y colocacion de zapata terminal ponchable para conductores cal. no. 10 awg. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 114
7.59 | suministro y colocacion de receptaculo duplex polarizado y aterrizado, servicio extra pesado, 15a, 127v, nema 5-15r, cat. ah5262-i, con placa, mca. arrow hart. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo | pza | 130
7.6 | suministro y colocacion de receptaculo duplex polarizado, aterrrizado y con interruptor de circuito por falla a tierra, 15a, 127v, nema 5- cat. vgf15, con placa, mca. crouse hinds. Inc: material, mano de obra, | pza | 10
7.61 | suministro y colocacion de receptaculo duplex polarizado y aterrizado, servicio extra pesado, 15a, 127v, nema 5-15r, cat. ah5262-i, con placa m5250wp, mca. arrow hart. Inc: material, mano de obra, herramienta y | pza | 3
| TOTAL TOMACORRIENTE NORMAL |  |  |  | 0
7.7 | TOMACORRIENTE REGULADOS
7.71 | suministro y colocacion de registro cuadrado galvanizado de 10x10cm (3/4") con tapa ciega. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 106
7.72 | suministro y colocacion de sobretapa realzada de 10x10cm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 106
7.73 | suministro y colocacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 21mm (3/4"), mca. omega, con soportería de fijación en espacios no mayores de 1.5m. Inc: tubería, anclajes, varilla roscada, tuerca, rondana, | m | 264
7.74 | suministro y colocacion de cople para tubo conduit gpd de 21mm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 88
7.75 | suministro y colocacion de conector tipo americano para tubo conduit gpd de 21mm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 348
7.76 | suministro y colocacion de cable de cobre con aislamiento thhw-ls calibre no. 12 awg, mca condumex. Inc: lubricante liquido para el tendido de cables, guias, material, mano de obra, herramienta y todo lo | m | 915
7.77 | suministro y colocacion de condulet serie rectangular tipo fs de 3/4", cat. fs2, mca. crouse hinds. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 25
7.78 | suministro y colocacion de conector electrico tipo capuchon plastico con resorte scotchlock, mca 3m, azul/gris. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 250
7.79 | suministro y colocacion de zapata terminal ponchable para conductores cal. no. 10 awg. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 200
7.8 | suministro y colocacion de receptaculo duplex polarizado y aterrizado, 15a, 127v, nema 5-15r, cat. ig5262rn, con placa color naranja, mca. crouse hinds. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para | pza | 91
7.81 | suministro y colocacion de receptaculo duplex polarizado, aterrrizado y con interruptor de circuito por falla a tierra, 15a, 127v, nema 5- cat. vgf15, con placa, mca. crouse hinds. Inc: material, mano de obra, | pza | 10
7.82 | suministro y colocacion de receptaculo trifasico con seguro de media vuelta 20a, 250v, 3 polos, 4 hilos, puesta a tierra, nema l14-20r, cat. cwl1420r, con placa, mca. crouse hinds. Inc: material, mano de obra, | pza | 4
TOTAL TOMACORRIENTE REGULADOS
7.9 | RED DE MEDIA TENSION
7.91 | EXCAVASION DE POZO DE 1.90 PROF. X 1.40 ANCHO X 1.40 LARGO INC: EXCAVACION DE TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTACION, COLOCACION DE GRAVA | pza | 1
7.92 | EMBOQUILLADO DE TUBERIA CON CONCRETO F´C = 200 KG/CM2 PULIDO EN REGISTRO DE CONCRETO. INC: ROMPIMIENTO DE PARED EN REGISTRO, RESANADO, EMBOQUILLADO, MATERIAL, MANO | pza | 12
7.93 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECIBIMIENTO CON CONCRETO F´C = 200KG/CM2 DE TAPA DE FIERRO REDONDA P/REGISTRO. INC: NIVELADO DE TAPA, ENCOFRADO DE TAPA Y | pza | 1
7.94 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO F´C = 200KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 @ 15CM EN AMBAS DIRECCIONES P/TRANSFORMADOR DE 2 MT DE FRENTE X 1.70 MT DE | pza | 1
7.95 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO F´C = 200KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL #3 @ 15CM EN AMBAS DIRECCIONES PARA SUBESTACION COMPACTA DE 5 MT DE FRENTE X | pza | 1
7.96 | NICHO DE MAMPOSTERIA ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 PARA ALOJAR BASE DE MEDICION CFE, DE 1 MT DE FRENTE, 0.5 MT DE PROFUNDIDAD Y 2 MT | pza | 1
7.97 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE 1.66X1.16X1.16 NORMA CFE-TN-BT1FRMTB3 CON ARO Y TAPA REDONDA 84-B MCA. | pza | 1
7.98 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD-RD 17, DE 51 MM. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 150
7.99 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREDERA DE Fe. GALVANIZADO DE 30 CM. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | pza | 4
7.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA DE Fo. GALV. CS-35. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 8
7.101 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACON DE HULE. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 24
7.102 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT SELLADUCTOS PARA TUBO DE 53 MM MCA. 3M. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | pza | 12
7.103 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP-35 KV, CAL. 1/0 AWG, MCA. CONDUMEX. INC: LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES, GUIAS, MATERIAL, MANO DE | m | 150
7.104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2 AWG MCA. CONDUMEX. INC: LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES, GUIAS, MATERIAL, MANO DE | m | 50
7.105 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO OP. C/CARGA, 200 AMP., 35 KV, 1/0 ELASTIMOLD C/PROTOCOLO. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU | pza | 6
7.106 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSERTO BUSHING OP. C/CARGA, 200 AMP, 35 KV ELASTIMOLD C/PROTOCOLO. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | pza | 6
7.107 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR PARA ATERRIZAR PANTALLAS, 35 KV, CAL. 1/0 MCA. ELASTIMOLD. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | pza | 6
7.108 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO SERVICIO INTERIOR DE 35 KV CAL. 1/0 AWG MCA. 3M. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO | pza | 6
7.109 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS TIPO "K" INCLUYE: VARILLAS COPPERWELD 5/8X3.00 MTS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG, CARGAS CADWELD, MATERIAL, MANO | pza | 1
7.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR 300 KVA INCLUYE: VARILLAS COPPERWELD 5/8X3.00 MTS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG, CARGAS | pza | 1
7.111 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL, OPERACIÓN RADIAL, 225 KVA, 34500YT/19918-220YT/127 VCA, CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA. | pza | 1
7.112 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION COMPACTA CLASE 35 KV, 400 AMP, GABINETE NEMA 3R, 3F-3H, MCA. SQ'D. FORMADAD POR LAS SIGUIENTES SECCIONES: - SECCION DE " | pza | 1
7.113 | PRUEBAS DE HI POT A CABLE XLP 35 KV DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 1
7.114 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 300 KVA. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | pza | 1
7.115 | TRAMITE ANTE CFE TRAMITE Y PAGO DE U.V.I.E. | pza | 1
7.116 | TRAMITE Y PAGO DE U.V.I.E. | pza | 1
TOTAL RED DE MEDIA TENSION
7.2 | CLIMA, EXTRACCION E INYECCION DE AIRES
7.201 | suministro y colocacion de registro cu 10x10cm (3/4") con tapa ciega. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 25
7.202 | suministro y colocacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 21mm (3/4"), mca. omega, con soportería de fijación en espacios no mayores de 1.5m. Inc: tubería, anclajes, varilla roscada, tuerca, rondana, | m | 489
7.203 | suministro y colocacion de cople para tubo conduit gpd de 21mm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 163
7.204 | suministro y colocacion de conector tipo americano para tubo conduit gpd de 21mm (3/4"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 294
7.205 | suministro y colocación de codo conduit galvanizado pared delgada de 21mm (3/4"), mca omega. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 14
7.206 | suministro y colocacion de registro cuadrado galvanizado de 12x12cm (1") con tapa ciega. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 8
7.207 | suministro y colocacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 27mm (1"), mca. omega, con soportería de fijación en espacios no mayores de 1.5m. Inc: tubería, anclajes, varilla roscada, tuerca, rondana, | m | 140
7.208 | suministro y colocacion de cople para tubo conduit gpd de 27mm (1"). Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 47
7.209 | suministro y colocación de codo conduit galvanizado pared delgada de 27mm (1"), mca omega. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 28
7.21 | suministro y colocacion de condulet ovalado tipo "T" de 21mm (3/4"), mca crouse hinds con tapa y empaque. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 32
7.211 | suministro y colocacion de condulet ovalado tipo "T" de 27mm (1"), mca crouse hinds con tapa y empaque. Inc: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 6
7.212 | suministro y colocacion de cable de cobre con aislamiento thhw-ls calibre no. 10 awg, mca condumex. Inc: lubricante liquido para el tendido de cables, guias, material, mano de obra, herramienta y todo lo | m | 1385
7.213 | suministro y colocacion de cable de cobre con aislamiento thhw-ls calibre no. 8 awg, mca condumex. Inc: lubricante liquido para el tendido de cables, guias, material, mano de obra, herramienta y todo lo | m | 483
7.214 | suministro y colocacion de cable de cobre desnudo calibre no. 10 awg, mca condumex. Inc: lubricante liquido para el tendido de cables, guias, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta | m | 1388
| TOTAL CLIMA, EXTRACCION E INYECCION DE AIRES |  |  |  | 0
7.3 | RED DE TABLEROS PRINCIPALES TG. TLAB
7.301 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO POR 9" ESPACIAMIENTO CAT. MTR. 0409 MCA MACSE CON SOPORTERIA EN FIJACION EN ESPACIOS NO MAYORES A 1,5 MTS INC. CHAROLA ANCLAJES, VARILLA ROSCADA, TUERCA , RONDANA, UNICANAL O SOPORTE TIPO PERA,ABRAZADERA, MATERIAL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 25
7.302 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 * 20 CMS CON 4 VRS# 3 Y EST. # 2 @ 20 CMS CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 CON CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE. CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 489
7.303 | SUMINISTRO Y COLOCACION Y COLOCACION DE CURVA HORIZONTAL A 90 PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE 14 DE ANCHO POR 8 DE RADIO CAT. MCH 0408-90 MCA MACSE INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 163
7.304 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90 PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE 4 ANCHO 8 RADIO CAT MVI 0408-90 MCA MACSE INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 294
7.305 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK DE CONCRETO DE # 8 A MEZCLA CORTADA A UNA ALTURA DE 1 MTS. PERIMETRAL DEL TERRENO JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 14
7.306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA VERTICAL INTERIOR A 90 PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE 12" ANCHO 8" DE RADIO CAT MVI 0408,90 MCA MACSE INCL. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 8
7.307 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90 PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE 12" ANCHO 8 DE RADIO CAT MVE 1208-90 MCA MACSE INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECSARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 140
7.308 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE ESCALERA A CAJA PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO CAT MCE-04 MCA MACSE INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 47
7.309 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE ESCALERA A CAJA PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE 4" DE ANCHO CAR MCE 04 MCA MACSE INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECSARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 28
7.31 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE CABLE DE THW600 V CAL NO. 2/0 AWG CONDUMEX INC. LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES, GUIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 32
7.311 | SUMINISTRO Y COLOACION DE CABLES THW 600V CAL NO. 3/0 AWG MCA CONDUMEX INC. LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES, GUIAS,MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 6
7.312 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. NO. 1/0 AWG MCA. CONDUMEX INC. LUBIRCANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES, GUIAS, MATERIAL, AMNO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 1685
7.313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO. 10 AWG MCA CONDUMEX INC. LUBRICANTE LIQ. PARA LE TENDIDO DE CABLES, GUIAS,MATERIAL,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION NO. 6 AWG MACA CONDUMEX. INC. LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES,GUIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 483
| TOTAL RED DE TABLEROS PRINCIPALES TG. TLAB |  |  |  | 0
7.4 | RED DE TABLEROS DERIVADOS
7.401 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC S/P DE 76 MM CON SOPORTERIA DE FIJACION EN ESPACIOS NO MAYORES DE 1,5 MTS INC. TUBERIA, ANCLAJES,VARILLA ROSCADA, TUERCA, RONDANA, UNICANAL O SOPORTE TIPO PERA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 114
7.402 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC S/P DE 51 MM CON SOPORTERIA DE FIJACION EN ESPACIOS NO MAYORES A 1,5 MTS INC. TUBERIA, ANCLAJES, VARILLA ROSCADA, TUERCA, RONDANA. UNICANAL O SOPORTE TIPO PERA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 86
7.403 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC S/P DE 76 MM DIAM. INC. MATERIAL. MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 22
7.404 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC S/P DE 51 MM INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 16
7.405 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE PVC S/P DE 51 MM INC. MATERIAL. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 4
7.406 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW 600 V CAL 2/0 AWG MCA CONDUMEX INC. LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE LOS CABLES, GUIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 2
7.407 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW 600 V CAL. 4/0 AWG CONDUMEX INC. LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES, GUIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 420
7.408 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW 600V CAL. 2/0 AWG MCA CONDUMEX INC. LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES, GUIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 66
7.409 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW 600 V. CAL. 2/0 AWG MCA CONDUMEX INC. LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES, GUIAS, MATERIAL,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 355
7.41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW 600 V CAL # 4 MCA CONDUMEX. INC. LUBRICANTE LIQUIDO PARA EL TENDIDO DE CABLES,GUIS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUION | ML | 225
7.411 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG 3F-4H 250 AMP. CON ZAPATAS PRINCIPLAES 42 POLOS CAT BTN 42M25042E MCA BTCINO EMPTRAR, INT. PRINCIPAL 250 AMP. INCL. MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
7.412 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG 3F-4H, 160 AMP. CON ZAPATAS PRINCILAES DE 50 POLOS CAT BTN 42M25042E MCA BTICINO INT. PRINCIPAL 250 AMP. INC. MAT. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
7.413 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG 3F-4H 160 AMP CON ZAPATAS PRINCIPALES 24 POLOS CAT BTN42M25042E MCA BTICINO EMPOTRAR INT PRINCIPAL 250 AMP- INCLUYE MAT. MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
7.414 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA BTPLUG 3F-4H 100 AMP. CON ZAPATAS PRINCIPALES 24 POLOS CAT BTN 41M10024E MCA BTICINO INC. MAT. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (INT. PRINCIPAL 100 AMP.) | PZA | 1
7.415 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA IF-3H 125 AMP. CON ZAPATA PRINCIPAL 12 POLOS CAT BTN 31L12 E MCA BTICINO INC. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
7.416 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA BTPLUG 1 F 3H 125 AMP. CON ZAPATAS PRINCIPALES 12 POLOS CAT BTN 41M10012 E INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
7.417 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BTPIUG 10 KA DE CC 1 POLO 15 AMP CAT BTN 115 MCA BTICINO INC. MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NCECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
7.418 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BTPIUG 10 KA DE CC 1 POLO 20 AMP. CAT BT1/20 MCA BTCINO INC. MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 37
7.419 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BTPLUG 10 KA DE CC 1 POLO 30 AMP. CATBT1/30 MCA BTICINO INC., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
7.42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BTPLUG 10 KA DE CC 2 POLOS 15 AMP BTN 2/15 MCA BTCINO INC. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 7
7.421 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERUPTOR TERMOGENICO BTPLUG 10 KA DE CC 2 POL, 20 AMP. CAR BTN2/20 MCA BTICINO INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARI PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 7
7.422 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERUPTOR TERMOGENICO BTPLUG 10 KA DE CC 2 POL 30 AMP. CAT BTN 2/30 MCA BTCINO INC. MATERIAL, AMNO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 11
7.423 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERUPTO TERMOGENICO BTPLUG 10 KA DE CC 2 POL 40 AMP CAR BTN 2/40 MCA VTCINO INC MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
7.424 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERUPTOR TERMOGENICO BTPLUG 10 KA DE CC 2 POL 50 AMP. CART BTN 2/50 MCA BTCINO INC. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
7.425 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOGENICO BTPLUG 10 KA DE CC 3 POLO 50 AMP. CAT BTN 3/50 MCA BTCINO INC. MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
7.426 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DOBLE TIRO SIN PORTA FUSIBLES 480 V 200 AMP. CAR 52344 MCA SQD INC, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
7.427 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 x 60 AMP. 240 VCA CAR D 222MCA SGD (CON PORTA FUSIBLES PUNTEADOS CON SOLERA DE COBRE ) INC. MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
TOTAL RED DE TABLEROS DERIVADOS
7.5 | PARRARAYOS
7.501 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA PARA TIERRA CAT AME -023 REHILETE PARA TIERRA CAT AME 043 MCA AMESA INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 3
7.502 | SUMINISTRTO Y COLOCACION DE REHILETE PARA TIERRA CAR AME 043 MCA AMESA INC. MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 3
7.503 | SUMINSTO Y COLOCACION DE CONTECTOR T MECANICO CAT AME 018 AMESA INC. MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
7.504 | SUMINISTO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC S/P DE 27MM INC. MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 30
7.505 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO DE 19 MM INC. MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 19
7.506 | SUMINISTRO Y COLCOCACION DE TUBO ALBAÑAL DE 30 CM DE ANCHO CON TAPA FABRICADA EN CAMPO INC. MATERIAL, AMNO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 3
7.507 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO T MECANICO CAT AME 030 AMESA INC. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 4
7.508 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ZAPATA BIMETALICA AMESA CAT 020 INC. MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 4
7.509 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO DE 19 MM INC. MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 1
7.51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ZAPATA BIMETALICA AMESA CAT 020 INC. MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 1
7.511 | SUMINISTO Y COLOCACION DE PUNTA SAN ELMET SE 12 MCA INC. TENSORES MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 1
7.512 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE BASE PARA MASTIL DE ACERO INOX AMESA CAT AME 039 INC MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 1
7.513 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE ACERO INXO. DE 2 MTS DE ALTURA CAT AME 187 MCA AMESA INC. MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 1
7.514 | SUMINISTRO Y CONECTOR DE TUBERIA CAT AME 027 MCA AMESA INC. MATERIAL HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 1
7.515 | SUMINISTOR Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TRENZADO DE 28 HILOS 13 MM DE DIAMETRO CAT AME 004 (NO SE PERMITIRA CABLE SIMILAR) INC. MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 55
7.516 | SUMINISTRO Y CONECTOR DE TUBERIA CAT AME 027 MCA AMESA INC. MATERIAL HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 8
7.517 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDE DE GRAFITO PARA CONEXIONES SOLDABLES EN T CAL. 4/0 AWG PASO A CABLE CAL 4 AWG (TOPE) CAL TAC 2929 MCA CADWELD INC. MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 1
7.518 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CON MATERIAL FUNDENTE PARA CONEXIONES SOLDABLES DEL NO. 150 MCA CADWELD INC. HERRAMIENTA MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 12
7.519 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDE DE GRAFITO PARA CONEXIONES SOLDABLES EN X TIPO XA DE CABLE CAL 4/0 (PASO A) A CABLE CAL 4/0 AWG (PASO B) CAT XAC 2Q2Q MCA CADWELD INC. MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 2
7.52 | SUMINISTO Y COLOCACION DE CARGA CON MATERIAL FUNDENTE PARA CONEXIONES SOLDABLES DEL NO. 250 MCA CADWELD INC. MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIETO | M2 | 2
7.521 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDE DE GRAFITO PARA CONEXIONES SOLDABLES DE CABLE CAL 4/0 AWG A TOPE DE VARILLA EN "I" DE 5/8 DE DIAMENTRO NOMINAL CAT. GTC 162G MCA CADWELD INC. MATERIAL HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 2
7.522 | SUMINISTOR Y COLOCACION DE SUMINISTRO GEM DE ALTA CONDUCTIVIDAD Y BAJA RESISTIVIDAD PARA SISTEMAS DE TIERRA EN PRESENTACION DE 25 LIBRAS (11 363 KG) MCA CADWELD INC. MATERIAL HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 3
TOTAL PARRARAYOS
TOTAL SUBESTACION DEL EDIFICIO Y SALIDAS ELECTRICAS
8 VOZ Y DATOS (TELECOMUNICACIONES)
8.01 | Rack vertical de 19x84" panduit N/P CMR 19x84, incluye: suministro, colocacion, materiales, equipo, herramienat y todo lo necesario para su correcta colocacion. | Pza | 2
8.02 | organizador vertical lateral doble, marca panduit N/P WMPVHC45E, incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | Pza | 2
8.03 | Organizador horizontal marca panduit N/P NCMH2, incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | Pza | 5
8.04 | Patch panel metalico configurable para 24 puertos Panduit CP24BLY, incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | Pza | 3
8.05 | Patch cord categoria 6, panduit de 5' N/P UTPSP5BU, incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | Pza | 72
8.06 | Cajas de cable rigido, categoria 6 panduit de 4 pares P/N TX6000, incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | Pza | 19
8.07 | Rollo de cable plano para extensiones de voz de 500 pies MOT4T-3055L, incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | pza | 1
8.08 | Caja de cable Cat 5E tipo filamentado para patch cord Belden P/N 1752 A, incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | pza | 1
8.09 | Bolsas de 100 conectores RJ45 categoria 5e N/P 5-554720-3, incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | Pza | 2
8.16 | Jacks categoria 6 color azul para datos panduit N/P CJ688TBU, incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | pza | 144
8.17 | Jacks categoria 5E color rojos para panduit N/P CJ5E88TPRD, incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 40
8.18 | Tomas configurables para jack de voz y datos panduit N/P CFPE4WH, incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | pza | 25
8.19 | Bolsa de 100 conectores Rj11 de 4 o 6 conductores,incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | pza | 1
8.2 | Distribuidor electrico horizontal, 117 vac para racks 19", panduit N/P CMRPSH20,incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | pZA | 1
8.21 | Patch cord de fibra monomodo SC-SC modelo F9S3-3M1Y,incluye: suministro y colocacion, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | pza | 2
8.22 | IPO IP500 V2 CNTRL UNIT | pza | 1
8.23 | IPO LIC PREFRD ( VM PRO )RFA LIC:DS | PZA | 1
8.24 | IP PHONE 1608-1BLK | PZA | 20
8.25 | 96XX RPL CMNT LINE CORD | Pza | 20
8.26 | IPO IP500 V2 SYS SD CARD AL | Pza | 1
8.27 | IPO LIC SIP TRNK RFA 5 | Pza | 1
8.28 | IPO LIC R6+ AV IP ENDOPOINT 20 | PZA | 1
8.29 | IPO ISDN RJ45/RJ45 3M RED | PZA | 4
8.3 | IPO- PWR LEAD (EARTHED) US | PZA | 1
8.31 | IPO IP500 V2 COMB CARD ATM | PZA | 2
8.32 | IPO IP500 RACK MNTG KIT | PZA | 1
8.33 | IP OFFICE PSS | PZA | 1
8.34 | IP OFFICE R6.1 USER/ADMIN SET DVD | PZA | 1
8.35 | CISCO 2811 ROUTER WITH SECURITY BUNDLE 2811 SECURITY BNDL ADV 64 F/256D4 X EXPANSION SLOT, 1 X NME - 2 X 10/100 BASE-TX LAN, 2 X USB MFG#: CISCO 2811-SEC/K9 | PZA | 1
8.36 | CISCO VOLCAN/WAN INTERFACE CARD 2PORT RJ48 MULTIFLEX TRUNK E 1 2 X E1 MODELO: VWIC-2MFT-E1- | PZA | 1
8.37 | CISCO CATALYST 3750X-24T-L LAYER 3 SWITCH - 24PORT - 1 SLOT CATALYST 3750X24PORT DATA LAN BASE 24X 10/100/1000BASE - T - 1 X NETWORK MODULE MFG#: WS-C3750X-24T-L | PZA | 1
8.38 | CISCO CATALYST WS-C2960S-24PS-L ETHERNET SWITCH - 24 PORT - 5 SLOT CATALYST 2960S 24 GIGE POE 370W 4 X SFP LAN BASE MFG#: WS-C2960S-24PS-L | PZA | 1
8.39 | CISCO AIRONTE 1130AG 802. 11 a/b/g ACCESS POINT AIRONET 1131AG AP 802. 11 A/B/G INTEGRATED ANTENA FCC CONFIG 54 Mbps - 1 X MFG#: AIR- AP 1131AG -A-K9 ** SERA DESCONTINUADO EN MARZO** | PZA | 1
8.4 | CISCO AIRONET POWER INJECTOR MFG#: AIR-PWRINJ3- | PZA | 1
8.41 | DL 160 NO DISPONIBLE, DELL POWER EDGE R210 RACK SERVER INTEL® XEON® X3430, 2.4 GHz, 8M CACHE, TURBO // 4GB MEMORY (2X2 GB),133 MHz SINGLE RANKED UDIMM // NO PERATIV SYSTEM // ONBOARD SATA, 1-2 HARD DRIVES SATA CONTROLLER- NO RAID // NO CONTROLLER // NO RACK RAILS OR CABLE MANAGEMENT ARM // 1 TB 7.2 K RPM SATA 3Gbps 3.5-in CABLES HARD DRIVE // BEZEL // ON-COARD DUAL GIGABIT NETWORK ADAPTER // BASEBOARD MANAGEMENT CONTROLLER // NO INTERNAL OPTICAL DRIVE // ELECTRONICSYSTEM DOCUMENTATION, OPEN MANAGE DVD KIT WITH DMC | PZA | 1
8.42 | APC SMART-UPS SC 1000VA RACK MOUNTABLE/TOZER UPS | PZA | 2
8.43 | CISCO CATALYST C-2960 | PZA | 1
8.44 | CISCO AIRONET 1130AG | PZA | 1
8.45 | CISCI POWER INJECTOR | PZA | 1
TOTAL VOZ Y DATOS (TELECOMUNICACIONES)
9.- AIRES ACONDICIONADOS | AIRES ACONDICIONADOS
Partida | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cant. | P. Unitario | Importe
2 | Unidad Acondicionadora de Aire, marca Trane, o similar de 5 ton frio y calor, modelo: WSC060E3R0A000, eficiencia: 63,440 btuh, refrigerante: r-410, Incluye: termostato, colocacion, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion, en LAB Edificio CICESE, Apodaca, Nuevo León. | PZA | 1 |  | 0
3 | Unidad Acondicionadora de Aire, marca Trane, o similar de 3 ton frio y calor, modelo: WSC036E3R0A000, eficiencia: 13 seer, capacidad: 38,030 btuh, refrigerante: r-410, Incluye: termostato, colocacion, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion, en LAB Edificio CICESE, Apodaca, Nuevo León. | PZA | 1 |  | 0
4 | Unidad Acondicionadora de Aire, marca Trane, o similar de 2 ton frio y calor, modelo: 2twk0524g1/2mww0524g1, eficiencia: 10 seer, capacidad: 24,000 btuh, refrigerante: r-22, Incluye: termostato, colocacion, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion, en LAB Edificio CICESE, Apodaca, Nuevo León. | PZA | 4 |  | 0
5 | Unidad Acondicionadora de Aire, marca Trane, o similar de 1 ton frio y calor, modelo: 2twk0512g1/2mww0512g1, eficiencia: 10 seer, capacidad: 24,000 btuh, refrigerante: r-22, Incluye: termostato, colocacion, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalacion, en LAB Edificio CICESE, Apodaca, Nuevo León. | PZA | 1 |  | 0
6 | Suministro e instalación de ducto poliester DT1-ECONOLINE, gris perla DTI-EC-010, de acuerdo a norma, incluye: sujeccion, adhesivo, sellador y cinta para ductos de 6" de diámetro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ml | 65 |  | 0
|  |  |  | Sub-total AIRE ACONDICIONADO $ | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0